[image: image5.png]CEFET/SC



[image: image6.png]


CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE SANTA CATARINA

Unidade de Araranguá

[image: image7.png]


Fundamentos
de
[image: image8.png]


Eletromagnetismo
Prof: Paulo Afonso Garcia Baran

[image: image9.png]


FUNDAMENTOS  DE  ELETROMAGNETISMO
[image: image10.png]



NOTA  DO  AUTOR
Esta  apostila  é  um  material  de  apoio  didático  utilizado nas    aulas   ministradas  na unidade de Araranguá  do  Centro  Federal  de  Educação  Tecnológica  de Santa Catarina (CEFET/SC).
Este material não tem a pretensão de esgotar, tampouco inovar o tratamento do assunto por ele abordado. Tem por objetivo facilitar a dinâmica de aula, com expressivos ganhos de tempo, além de dar uma primeira orientação e compreensão aos alunos sobre o assunto abordado.

Este trabalho foi construído com base nas referências, citadas ao longo do texto, nas notas de aula

e na experiência do professor  Prof. Fernando Luiz Rosa Mussoi, da unidade de Florianopolis, autor desta apostila.                               

Em se tratando de um material didático elaborado por um professor de uma Instituição Pública de

Ensino, são permitidos o uso e a reprodução do texto, desde que devidamente citada a fonte.

O  aluno  deve  desenvolver  o  hábito  de  consultar,  estudar  e,  se  possível,  adquirir  a  Bibliografia
Referenciada  original  para  melhores  resultados  no  processo  de  aprendizagem.
Quaisquer contribuições, correções e críticas construtivas a este trabalho serão bem-vindas pelo
autor.
[image: image11.png]Y

p 4



 

“Tudo   está   cheio   de   deuses.   Tudo   está   cheio   de   forças
[image: image12.png]BAR BEING MAGMETIZED

A A A A a
A AU A A A
C TR TR IS T TS FRE TR T
S

BAR MAGNETIZED




vivas.   Tudo   tem   uma   alma.   O   universo   em   seu   conjunto organizado  e  harmônico  é  o  Cosmos,  que  é  inteligente.  A inteligência do Cosmos é o Deus”.
Thales de Mileto, filósofo.
Índice
Nota do Autor ................................................................................................................................................................... 2

Índice ................................................................................................................................................................................. 4

Parte I - Magnetismo.......................................................................................................................................................... 5

1.
Introdução ............................................................................................................................................................. 5

2. Origem do Magnetismo .............................................................................................................................................. 7

3. Campo Magnético........................................................................................................................................................ 11

4. Indução Magnética - Imantação ............................................................................................................................ 17

5. Classificação das Substâncias quanto ao Comportamento Magnético .......................................................... 18

6. Permeabilidade Magnética ...................................................................................................................................... 20

7. Relutância Magnética ............................................................................................................................................... 22

Parte II - Eletromagnetismo .......................................................................................................................................... 24

1. Descobertas de Oersted ...................................................................................................................................... 24
2. Fenômenos do Eletromagnetismo .......................................................................................................................... 24

3. Campo Magnético criado por Corrente Elétrica ................................................................................................. 25

4. Fontes do Campo Eletromagnético ........................................................................................................................ 27

5. Força Eletromagnética............................................................................................................................................. 39

6. Variação do Fluxo Magnético.................................................................................................................................. 49

7. Indução Eletromagnética ........................................................................................................................................ 52

8. Auto-Indução Eletromagnética e Indutância ..................................................................................................... 63

9. Indutores:................................................................................................................................................................... 70

10. Transitório de Carga e Descarga de um Indutor ............................................................................................ 81

11. Análise Matemática do Transitório do Indutor: ............................................................................................... 87

12. Correntes de Foucault......................................................................................................................................... 95
13. Ondas Eletromagnéticas ........................................................................................................................................ 98

14. Curva de Magnetização e Histerese Magnética ............................................................................................... 99

15. Circuitos Magnéticos ............................................................................................................................................. 102

16. Acoplamento Magnético ........................................................................................................................................ 108

17. Referências Bibliográficas:..................................................................................................................................115

,

[image: image13.png]


Parte I  -  MAGNETISMO
1. Introdução
Os  gregos  já  sabiam,  há  mais  de  2500  anos,  que  certas  pedras  da  região  da  Magnésia,  na  Ásia Menor (agora chamada de Manisa, no oeste da Turquia) se atraíam e também atraíam pedaços de ferro. Estas pedras são conhecidas hoje como Magnetitas ou Ímãs1   Permanentes. As primeiras experiências com

o magnetismo referiam-se, principalmente, ao comportamento dos ímãs permanentes. Na China, no século  a.C.,  observou-se  que  um  imã  suspenso  por  um  fio  (ou  flutuando  sobre  a  água),  tende  a  orientar-se  na direção norte-sul terrestre. Isto deu origem à Bússola. A bússola é, simplesmente, um ímã permanente em forma de agulha, suspenso no seu centro de gravidade e que  pode girar livremente sobre um eixo para indicar a direção geográfica norte-sul. O lado da agulha que aponta para o norte geográfico convencionou-

se chamar de norte magnético. Não se sabe quando a bússola foi usada pela primeira vez na navegação, mas existem referências escritas sobre este uso que datam do século XII.

Em 1260, o francês Petrus Peregrinus observou que, as extremidades de um imã possuem um poder maior de atração pelo ferro: são os pólos magnéticos. A figura 1.1(a) ilustra este fenômeno. Ele também observou que os pólos não existem separadamente.

[image: image14.png]


[image: image15.png]


F
F
[image: image16.png]


[image: image17.png]0747 ARG




F
F
[image: image18.png]


[image: image19.png]


N
S
Ferro
N
[image: image20.png]


[image: image21.png]


[image: image22.png]


F
F
Fe
[image: image23.png]


[image: image24.png]= i




S
[image: image25.png]


[image: image26.png]


S
N
(a)

Ferro
F
F
[image: image27.png]


[image: image28.png]


[image: image29.png]


[image: image30.png]


[image: image31.png]> -
- Fe

-

R e
o i i e i e e e ]
[ e e e

=8 o b i i e e e e ]

(AR EEEE]
IR BEEEE]



F
F
F
F
(b)

N
S
N
S

N
S
S
N
[image: image32.png]IMA

- .
- o Fe

- . [ = - = = = =g =i =i = =g e e ]
= . s [0 o oo e e i e e o i i e e
- [
S S ——




[image: image33.png]barra de ferro | ‘ { totalmente imantada ou

| parcialmente imantada |

nao imantada magneticamente saturada




[image: image34.png]o

Fe

R
PR
P
PRSI
PR
PR
PR
PR
TR

@




[image: image35.png]IMA

Al

D
e
B
€4 s
> ity

>k

[

N
LR

RN
> b d

[
e
A
RN
> b

[
i
R
R
e
! N i




F
F
F
F
[image: image36.png]ERe

L

“
SR



[image: image37.png]Flux lines

Soft iron




[image: image38.png]Bt de forvo doce




[image: image39.png]


N
N
S
N
[image: image40.png]


[image: image41.png]


[image: image42.png]


S
S
N
S
F
F
F
F
Figura 1.1 – Força Magnética: (a) atração do Ferro (b) atração e  repulsão entre pólos dos ímãs.
1  A palavra “imã” vem do francês aimant que significa “amante”, em relação à sua característica de atração.
Em 1269, Pierre de Maricourt fez uma importante descoberta ao colocar uma agulha sobre um ímã esférico natural em várias posições e marcou as direções de equilíbrio da agulha. Descobriu então que as linhas envolviam o ímã, da mesma forma que os meridianos envolviam a Terra, e passavam por dois pontos situados  sobre  as  extremidades  de  um  diâmetro  da  esfera.  Em  virtude  da  analogia  com  os  meridianos terrestres, estes dois pontos foram denominados os pólos do ímã. Muitos observadores verificaram que, qualquer que fosse a forma do ímã, sempre havia dois pólos, um pólo norte e um pólo sul, onde a força do

ímã era mais intensa. Os pólos de mesmo nome de dois ímãs repeliam-se e os de nome oposto atraíam-se. A

figura 1.1(b) ilustra essa situação observada.

Em 1600, William Gilbert, físico e médico da corte da rainha Elisabeth da Inglaterra, descobriu a razão  de  a  agulha  de  uma  bússola  orientar-se  em  direções  definidas:  a  própria  Terra  era  um  ímã

permanente.  Como  um  pólo  do  ímã  da  agulha  da  bússola  é  atraído  para  o  pólo  norte  geográfico, convencionou-se chamá-lo de pólo norte magnético (da bússola). Assim, na região do pólo norte geográfico

da Terra há um pólo sul magnético. A figura 1.2 mostra a Bússola devido à orientação geográfica de um ímã. A localização dos pólos geográficos e magnéticos da Terra não coincidem exatamente. O ângulo entre

eles  é  chamado  de  declinação  magnética.  A  declinação  magnética  e  a  intensidade  do  campo  magnético terrestre variam lentamente ao longo dos milhões de anos (veja Anexo A desta apostila).

Figura 1.2 – Bússola: Orientação Geográfica dos pólos de um ímã (Fonte: Moretto, V.P. Eletricidade e
Eletromagnetismo, ed. Ática, 3a  ed,  1989).
A atração e a repulsão dos pólos magnéticos foram estudadas quantitativamente por John Michell,

em 1750. Usando uma balança de torção, Michell mostrou que a atração e a repulsão dos pólos de dois ímãs tinham  igual  intensidade  e  variavam  inversamente  com  o  quadrado  da  distância  entre  os  pólos.  Estes

resultados  foram  confirmados  pouco  depois  por  Coulomb.  A  lei  da  força  entre  dois  pólos  magnéticos  é semelhante  à  que  existe  entre  duas  cargas  elétricas,  mas  há  uma  diferença
importante:  os  pólos magnéticos  ocorrem  sempre  aos  pares.  É  impossível  isolar  um  único  pólo  magnético.  Se  um  ímã  for quebrado ao meio, aparecem pólos iguais e opostos no ponto de fratura, de modo que se formam dois novos ímãs, com pólos iguais e opostos, como mostra a figura 1.3. Coulomb explicou este resultado admitindo que

o magnetismo estava contido em cada molécula do ímã.

Em  1920  foram  desenvolvidos  ímãs  de  maior  capacidade  com  ligas  de  Alnico  (Alunínio,  Níquel  e

Cobalto),  que  retêm  um  magnetismo  muito  intenso  e  são  usados  na  fabricação  de  alto-falantes,  por exemplo.  Em  1950  grandes  avanços  foram  feitos  no  desenvolvimento  de  ímãs  cerâmicos  orientados (Ferrites) feitos com ligas de Manganês e Zinco (MnZn) e Níquel e Zinco (NiZn). Em 1970 foram obtidos impressionantes aumentos de forças magnéticas a partir de ligas de Samário Cobalto (terras raras), mas com custos elevados. Em 1980, da família das terras raras, os ímãs de Neomídio-Ferro-Boro surgiram com capacidades  magnéticas  ainda  maiores  e  com  custos  menores,  porém  muito  sensíveis  a  temperaturas elevadas.

Hoje  o  magnetismo  tem  importância  fundamental  em  quase  todos  os  equipamentos  eletro-

eletrônicos mais usados na indústria, no comércio, nas residências e na pesquisa. Geradores de energia, motores   elétricos,   transformadores,   disjuntores,   equipamentos   de   telecomunicações,   sistemas   de

iluminação, televisores, computadores, vídeo-cassetes, discos rígidos de computadores (HDs), telefones, cartões  magnéticos,  equipamentos  médico-hospitalares  (como  a  Ressonância  Magnética)  e  muitos  outros equipamentos e tecnologias usam efeitos magnéticos para desempenhar uma série de funções importantes.

O  conceito  de  pólo  magnético  é  análogo  ao  da  carga  elétrica.  Pólos  magnéticos  (norte  e  sul)  e

cargas elétricas (positivas e negativas) de nomes contrários atraem-se e de mesmos nomes repelem-se. Embora exista o monopolo elétrico (partícula carregada apenas positivamente ou negativamente), ainda não

se obteve o monopolo magnético, ou seja, os pólos magnéticos ainda são considerados inseparáveis.

A primeira evidência da relação entre o magnetismo e o movimento de cargas elétricas foi em 1819

pelo dinamarquês Hans Christian Oersted. Ele verificou que a agulha de uma bússola pode ser desviada de sua orientação na proximidade de um condutor percorrido por corrente elétrica.

Anos depois, Michael Faraday na Inglaterra e Joseph Henry nos Estados Unidos, descobriram que

o movimento de um imã nas proximidades de uma espira condutora pode produzir corrente elétrica. Isso levou-nos  à  compreensão  que  a  atração  e  repulsão  magnéticas  são  produzidas,  fundamentalmente,  pelo efeito de interação magnética dos elétrons dos átomos no interior dos corpos. Esta interação magnética,

embora também tenha origem nas partículas atômicas é diferente das interações elétricas de atração e repulsão.

N
S
N
S
N
S
N  S
N  S

N  S
N  S
N  S
N  S


N  S
N  S
N  S
N  S

N  S
N  S


N  S
N  S
N  S
N  S

N  S
N  S


N  S
N  S
N  S
N  S

N

(a)
S
(b)
Figura 1.3 – (a) Inseparabilidade dos pólos de um imã e (b) ímã elementar.
2.  Origem  do  Magnetismo
O magnetismo é a expressão de uma forma de energia, normalmente associada a forças de atração

e  de  repulsão  entre  alguns  tipos  particulares  de  materiais,  chamados  de  Ímãs.  Os  ímãs  naturais encontrados na natureza, chamados de Magnetitas, são compostos por Óxido de Ferro (Fe3O4). Os ímãs artificiais são materiais geralmente compostos de metais  e  ligas  cerâmicas aos quais se transmitem as propriedades magnéticas e estes podem ser temporários  ou  permanentes. Os temporários são fabricados

com ferro doce (mais puro) e os permanentes com ligas de aço (Ferro e Carbono), geralmente contendo

Níquel ou Cobalto.

Não  é  ainda  completamente  conhecida  a  natureza  das  forças  magnéticas  de  atração  e  repulsão, embora conheçamos as leis que orientam suas ações e como utilizá-las.

O  relato  de  William  Gilbert  sobre  suas  primeiras  experiências  com  ímãs  naturais,  publicado  em

1600, talvez represente o primeiro estudo científico do magnetismo. Nos anos seguintes, as descobertas

feitas por Coulomb, Oersted e Ampère aumentaram nosso conhecimento do comportamento dos ímãs e da natureza das forças magnéticas. Entretanto, os físicos acreditam que somente durante este último século

é  que  começaram  a  compreender  a  verdadeira  natureza  do  magnetismo.  A  opinião  atual  é  que  as propriedades  magnéticas  da  matéria  são  de  origem  elétrica,  resultante,  talvez,  dos  movimentos  dos

elétrons dentro dos átomos das substâncias. Como o elétron é uma partícula eletricamente carregada, esta teoria sugere que o magnetismo é uma propriedade de uma carga em movimento. Se assim for, podemos explicar  a  energia  associada  às  forças  magnéticas  usando  leis  conhecidas  da  Física.  Dois  tipos  de movimentos eletrônicos são importantes neste moderno modelo posto para explicar o magnetismo, como mostra figura 2.1.

O  primeiro,  um  elétron  girando  em  torno  do  núcleo  de  um  átomo  num  movimento  de  translação, confere  uma  propriedade  magnética  à  estrutura  atômica.  O  segundo  tipo  de  movimento  eletrônico  é  o "spin"  do  elétron,  o  movimento  de  rotação  em  torno  do  seu  próprio  eixo.  A  propriedade  magnética  da

matéria parece originar-se basicamente do spin dos elétrons. Cada elétron que gira sobre si mesmo atua como um pequenino imã permanente. Spins opostos são indicados como + e - spins; os elétrons que giram em direções opostas tendem a formar pares e, assim, neutralizam seu caráter magnético.

Na  maioria  dos  materiais,  a  combinação  entre  as  diferantes  direções  e  sentidos  dos  efeitos

magnéticos gerados pelos seus elétrons resulta nula, produzindo um átomo magneticamente  neutro. Porém, pode  acontecer  uma  resultante  magnética  quando  um  número  de  elétrons  giram  em  um  sentido  e  um número  menor  de  elétrons  giram  em  outro.  É  o  caso  do  átomo  de  ferro,  representado  na  figura  2.2. Podemos  notar  que  na  camada  Md  temos  mais  elétros  girando  no  sentido  anti-horário  que  no  sentido horário. Este átomo, portanto, apresenta uma resultante magnética.

As  propriedades  magnéticas  estão  associadas  a  ambos  os  tipos  de  movimentos  eletrônicos.  Os átomos de algumas substâncias podem possuir características de ímã permanente devido a um desequilíbrio entre  órbitas  e  spins.  Esses  átomos atuam  como pequeninos  ímãs,  chamados dipolos,  e são  atraídos  por

ímãs fortes (são os chamados materiais ferromagnéticos).

Embora exista, de fato, um movimento de cargas elétricas em nível atômico, a corrente elétrica

(fluxo ordenado de elétrons) não está presente nos ímãs. Não devemos confundir esses dois fenômenos.

A  natureza  fundamental  do  magnetismo  está  na  interação  produzida  por  cargas  elétricas  em movimento.

Eixo Rotacional
Elétron
Sentido de Rotação - spin

<
<
Núcleo
Movimento Orbital
Figura 2.1 – movimentos dos elétrons no átomo.
Assim,  muitos  dos  elétrons  dos  átomos  dos ímãs,  girando  ao redor  de  seus  núcleos  em  direções determinadas e em torno de seus próprios eixos, produzem um efeito magnético em uma mesma direção. Resulta, então, na resultante  magnética  externa. Esta resultante é conhecida como Campo  Magnético e é representado pelas Linhas  de  Campo, como será estudado posteriormente. É devido ao campo magnético

que percebemos os fenômenos magnéticos.
K
L
M
N
núcleo
+26

s   s   p  s   p   d
s
1
1
1
3
1
3
5
1
Elétrons girando no sentido anti-horário

1
3
1
3
Subcamada Md
1
incompleta
1
Elétrons girando no
sentido horário
Figura 2.2 – Distribuição dos elétrons nas camadas do átomo de ferro magnetizado.
2.1.Teoria  de  Weber
Em   1260,   o   francês   Petrus   Peregrinus   observou   que   os   pólos   de   um   imã   não   existem separadamente.  Cortando-se  um  imã  em  duas  partes  iguais,  que  por  sua  vez  podem  ser  redivididas  em outras, figura 1.3, observa-se que cada uma destas partes constitui um novo imã que, embora menor, tem sempre  dois  pólos.  É  possível  continuar  esse  processo  de  divisão,  até  que  chega-se  a  um  ponto  em  que encontra-se o átomo ou molécula do material de que ele é feito. Cada átomo ou molécula do imã, possui propriedades  magnéticas devido  à  orientação  dos seus  spins (orientação  rotacional  dos  elétrons). Esses átomos   ou   moléculas   reúnem-se   em   pequenos   conjuntos   de   mesma   orientação,   denominados   imãs elementares.

A teoria mais popular do magnetismo considera este alinhamento atômico ou molecular do material.

Isto é conhecido como Teoria de Weber. Esta teoria assume que toda substância magnética é composta de ímãs muito pequenos, chamados de Ímãs  Elementares. Qualquer material não magnetizado tem as forças magnéticas  de  seus  ímãs  elementares  neutralizados  pelos  ímãs  elementares  adjacentes,  dessa  forma eliminando algum efeito magnético possível.

Um material magnetizado terá a maioria de seus ímãs elementares organizados em fileiras, com o pólo norte de cada átomo ou molécula apontando em uma direção e a face do pólo sul em direção oposta.

Um material com átomos ou moléculas assim alinhados terá pólos  magnéticos  efetivos.

Uma  ilustração  da  Teoria  de  Weber  é  mostrada  na  figura  2.3,  onde  uma  barra  de  ferro  é

magnetizada quando submetida a um campo magnético externo, resultando no alinhamento de seus  ímãs elementares.

Um   material   apresenta   propriedades   magnéticas,   quando   há   uma   predominância   de   imãs elementares orientados sobre os não orientados. Assim, genericamente, pode-se dizer que:


Materiais  Magnéticos: são aqueles que permitem a orientação dos seus imãs elementares. Exemplos:

ferro, níquel e algumas ligas metálicas, como o aço.


Materiais  Não-Magnéticos:  são  aqueles  que  não  permitem  a  orientação  dos  seus  imãs  elementares.

Exemplos: alumínio, madeira, plástico, entre outros.
Ímã
Movimento
Barra sendo magnetizada
Barra magnetizada
Figura 2.3 – barra de ferro sendo magnetizada.
2.2.  Teoria  dos  Domínios  Magnéticos
Nos  materiais  com  melhores  características  magnéticas  de  estrutura  cristalina,  além  de  alguns átomos apresentarem resultante magnética, eles se concentram em regiões de mesma direção magnética. Isto  é  chamado  de Acoplamento de Troca. Ou  seja,  um  exame  microscópico  revelaria  que  um  imã  é,  na verdade, composto por pequenas regiões, na sua maioria com 1mm de largura ou comprimento [Giancoli],

que
se  comportam  como  um  pequeno  ímã  independente,  com  os  seus  dois  pólos.  Estas  regiões  são conhecidas como Domínios  Magnéticos.  Num material desmagnetizado os domínios estão desalinhados, ou seja,  estão  numa  disposição  aleatórea.  Os  efeitos  de  um  domínio  cancela  o  de  outro  e  o  material  não apresenta um efeito magnético resultante. A figura 2.5 mostra os domínios magnéticos desalinhados de um material.

Quando submetidos a campos magnéticos externos (aproximação de um ímã, por exemplo), estes materiais têm a maioria de seus domínios  alinhados  ao campo externo. Na verdade, existe um aumento daqueles  domínios  que  se  encontravam  inicialmente  em  direções  próximas  à  direção  do  campo  em detrimento daqueles domínios que apresentavam direções opostas, estes últimos diminuindo de tamanho. A figura 2.6 mostra um material sob a ação de um campo magnético orientando os seus domínios magnéticos.

[image: image1.png]



Figura 2.5 – Domínios magnéticos desalinhados
[image: image2.png]



Figura 2.6 – Domínios magnéticos orientados sob a ação de um campo
Enquanto o material estiver com os seus domínios alinhados ele age como um ímã. Se ao afastarmos

o  campo  externo  os  domínios  se  desalinham,  o  material  perde  o  efeito  magnético.  Isso  explica,  por exemplo,  porque  um  ímã  consegue  atrair  vários  clipes  e  estes  uns  aos  outros.  Cada  clipe  age  como  um pequeno ímã temporário.

3.  Campo  Magnético
Campo  Magnético  é  a  região  ao  redor  de  um  imã,  na  qual  se  observa  um  efeito  magnético.  Esse efeito é percebido pela ação de uma Força Magnética de atração ou de repulsão. O campo magnético pode

ser definido pela medida da força que o campo exerce sobre o movimento das partículas de carga, tal como um elétron.

Como veremos nese estudo, um campo magnético pode ser criado por um ímã permanente, por uma corrente elétrica num condutor ou por qualquer carga elétrica em movimento. Desta forma, esse campo magnético pode ser percebido pela ação de uma força magnética sobre uma carga elétrica em movimento

ou sobre um condutor percorrido por corrente elétrica.

A  representação  visual  do  Campo  Magnético  é  feita  através  de  Linhas  de  Campo  Magnético, também conhecidas por  Linhas  de  Indução  Magnética  ou ainda por  Linhas  de  Fluxo  Magnético, que são linhas envoltórias imaginárias. As linhas de campo magnético são linhas fechadas que saem do pólo norte e entram no pólo sul. A figura 3.1 mostra as linhas de campo representando visualmente o campo magnético.

Em  3.2  as  linhas  de  campo  são  visualizadas  com  limalha  de  ferro  sobre  um  vidro.  Em  3.3  vemos  a

representação do campo magnético terrestre.

Figura 3.1 – Linhas de Campo Magnético dentro e fora de um ímã  (Fonte: http://images.google.com.br).
(a)

(b)

(c)

(d)
Figura 3.2 – Visualização das Linhas de Campo com limalha de ferro: (a) um ímã em forma de barra (Fonte: Giancoli. Physics for engineers and scientists; (b) dois ímãs em barra  com polos opostos se defrontando
concentram as linhas de campo; (c) dois ímãs em barra com pólos iguais se defrontando deformam as linhas de
campo; (d) linhas de campo de um ímã em ferradura (U) visto do topo (Fonte:
http://www.feiradeciencias.com.br/sala13/13_T01.asp)
Figura 3.3 – Linhas do Campo Magnético Terrestre (Fonte: http://images.google.com.br)
As características  das  linhas  de  campo  magnético:


São sempre linhas fechadas: saem e voltam a um mesmo ponto;


As linhas nunca se cruzam;


Fora do ímã, as linhas saem do pólo norte e se dirigem para o pólo sul;


Dentro do ímã, as linhas são orientadas do pólo sul para o pólo norte;


Saem e entram na direção perpendicular às superfícies dos pólos;


Nos pólos a concentração das linhas é maior: quanto maior concentração de linhas, mais intenso será o campo magnético numa dada região;

Uma  verificação  das  propriedades  das  linhas  de  campo  magnético  é  a  chamada  inclinação magnética  da  bússola.  Nas  proximidades  do  equador  as  linhas  de  campo  são  praticamente  paralelas  à superfície.  A  medida  que  nos  aproximamos  dos  pólos  as  linhas  vão  se  inclinando  até  se  tornarem praticamente  verticais  na  região  polar.  Assim,  a  agulha  de  uma  bússola  acompanha  a  inclinação  dessas linhas  de  campo  magnético  e  se  pode  verificar  que  na  região  polar  a  agulha  da  bússola  tenderá  a  ficar praticamente na posição vertical.

Se dois pólos diferentes de ímãs são aproximados haverá uma força de atração entre eles e as

linhas de campo se concentrarão nesta região e seus trajetos serão completados através dos dois ímãs. Se

dois pólos iguais são aproximados haverá uma força de repulsão e as linhas de campo divergirão, ou seja serão distorcidas e haverá uma região entre os ímãs onde o campo magnético será nulo. Estas situações estão representadas na figura 3.4. Nas figuras 3.2 (b) e (c) também podemos observar essas situações.

(a)
(b)
Figura 3.4 – Distribuição das Linhas de Campo Magnético: (a) atração entre pólos diferentes; (b) repulsão entre pólos iguais (Fonte: http://images.google.com.br)
[image: image3.png]



Figura 3.5 – Campo magnético uniforme e não-uniforme (Fonte: Moretto, V.P. Eletricidade e Eletromagnetismo, ed.
Ática, 3a  ed, 1989).
No  caso  de  um  imã  em  forma  de  ferradura,  as  linhas  de  campo  entre  as  superfícies  paralelas dispõem-se  praticamente  paralelas,  originando  um  campo   magnético   uniforme.  No  campo  magnético uniforme, todas as linhas de campo têm a mesma direção e sentido em qualquer ponto. A figura 3.5 mostra essa situação. Na prática, dificilmente encontra-se um campo magnético perfeitamente uniforme. Entre dois  pólos  planos  e  paralelos  o  campo  é  praticamente  uniforme  se  a  área  dos  pólos  for  maior  que  a distância entre eles. Nas bordas de um elemento magnético há sempre algumas linhas de campo que não

são paralelas às outras. Estas distorções são chamadas de “espraiamento”, como mostra a figura 3.6.

Figura 3.6 – Espraiamento de linhas num campo magnético praticamente uniforme (Fonte: Giancoli. Physics for engineers and scientists.
3.1.  Densidade  de  Campo  Magnético  ou  Densidade  de  Fluxo  Magnético
O Fluxo  magnético,  simbolizado por , é definido como o conjunto de todas as linhas de campo que atingem perpendicularmente uma dada área, como mostra a figura 3.7. A unidade de Fluxo Magnético é o

Weber  (Wb).  Um  Weber  corresponde  a  1x108  linhas  do  campo  magnético  [Giancoli].  Por  ter  uma  dada orientação (direção e sentido), o fluxo magnétic é uma grandeza vetorial.


A
N
S
Figura 3.7 – Fluxo Magnético: quantidade de linhas de campo numa área.
A  Densidade  de  Campo  Magnético  também  conhecida  como  Densidade  de  Fluxo  Magnético  ou simplesmente Campo  Magnético2,  é uma grandeza  vetorial  representada  pela letra B, cuja unidade é  o Tesla3    (T)  e  é  determinada  pela  relação  entre  o  Fluxo  Magnético    e  a  área  de  uma  dada  superfície perpendicular à direção do fluxo magnético. Assim:

onde:

B   
A
B – Densidade de Campo Magnético ou Densidade de Fluxo Magnético, Tesla (T);

 - Fluxo Magnético, Weber (Wb);

A – área da seção perpendicular perpendicular ao fluxo magnético, m2.

Dessa equação podemos verificar que 1T  =  1Wb/m2.

A  direção  do  vetor  Densidade  de  Campo  Magnético  B  é  sempre  tangente  às  linhas  de  campo magnético  em  qualquer  ponto,  como  mostra  a  figura  3.8.  O  sentido  do  vetor  Densidade  de  Campo

Magnético  é  sempre  o  mesmo  das  linhas  de  campo.  A  figura  3.9  mostra  as  linhas  de  campo  magnético usando limalha de ferro e bússolas indicando a ação da força magnética e a direção tangente para o Vetor Densidade de Campo Magnético.

O  número  de  linhas  de  campo  magnético  que  atravessam  uma  dada  superfície  perpendicular  por

unidade de área é proporcional ao módulo do vetor B na região considerada. Assim sendo, onde as linhas de indução  estão  muito  próximas  umas  das  outras,  B  terá  alto  valor.  Onde  as  linhas  estiverem  muito separadas, B será pequeno.

Observação:  se as linhas de campo não forem perpendiculares à superfície considerada devemos tomar a

componente perpendicular, como será estudado posteriormente.
B
B
B
B
B
B
B
B
B
Figura 3.8 – Vetor Densidade de Campo Magnético tangente às linhas de campo.
2  Alguns autores denominam essa grandeza simplesmente de Intensidade de Campo Magnético.
3  Nikola TESLA (1856-1943): inventor e engenheiro eletricista croata-americano, desenvolveu o motor de corrente alternada e vários
outros inventos, entre os quais a Bobina de Tesla, indutores, transformadores, sistemas polifásicos e sistemas de iluminação.
Figura 3.9 – Ação do campo magnético de um ímã sobre uma bússola: direção tangente às linhas de campo.
No  interior  de  um  ímã  as  linhas  de  campo  encontram-se  mais  concentradas  e,  portanto,  a intensidade do campo magnético é elevada. Há, portanto, alta densidade de fluxo magnético. Externamente

ao ímã as linhas de campo encontram-se mais dispersas ao longo dos caminhos entre os pólos, como mostra claramente a figura 3.8. Podemos concluir que a intensidade do campo magnético nesta região é menor, ou seja, há menor densidade de fluxo magnético.

No  entanto,  percebemos  que  o  número  de  linhas  de  campo  no  interior  do  ímã  e  no  exterior  é

exatamente o mesmo, já que são linhas fechadas. Assim o fluxo magnético total no interior e no exterior

de  um  ímã  é  exatamente  o  mesmo,  porém  percebemos  que  a  Densidade  de  Fluxo  Magnético  é  maior  no interior do ímã que no exterior, pois o mesmo número de linhas está concentrado numa área menor.

A densidade de fluxo magnético também pode ser medida em Gauss no sistema CGS:

1T  =  104  Gauss
Como  indica  a  figura  3.8,  o  conjunto  de  todas  as  linhas  de  campo  numa  dada  superfície  é denominado Fluxo Magnético. Assim o Fluxo Magnético pode ser determinado pela integral da Densidade de Campo Magnético numa dada área, pois:

B   d
dA

d  B  dA

 d   B  dA

    B  dA
Exemplo 3.1.
Um fluxo magnético de 8.10-6Wb atinge perpendicularmente uma superfície de 2cm2. Determine a densidade de fluxo B.

Temos: 2cm2  = 2.10-4  m2. Substituindo na equação:
B   

  8  10


 4  102 T
A
2  10 4

Assim, a densidade de fluxo magnético é de 4.10-2T.
4.  Indução  Magnética  -  Imantação
A Indução Magnético é o fenômeno de imantação de um material provocada pela proximidade de um campo magnético. Como podemos ver na figura 4.1, o ímã induz magneticamente (imanta) os pregos e estes sucessivamente imantam uns aos outros e atraem-se.

Figura 4.1 – Imantação por Indução Magnética (Fonte: http://images.google.com.br)..
Quando o ferro encontra-se próximo de um imã, o campo magnético faz com que a barra de ferro

se transforme temporariamente em um imã. Isto acontece porque na presença de um campo magnetizante

(ou  campo  indutor)  os  domínios  magnéticos  do  ferro,  que  normalmente  estão  orientados  em  todas  as direções ao longo da barra, ficam orientados em uma direção predominante, como num imã. Esta situação está demonstrada na figura 4.2.

Figura 4.2 – Indução magnética (Fonte: Gozzi, G.G.M., Circuitos Magnéticos, Ed. Érica, 1996).
Quando afastamos o ímã indutor, a maioria dos domínios magnéticos do ferro volta ao estado de orientação   desorganizada   fazendo   com   que   o   material   praticamente   perca   as   suas   propriedades magnéticas.   Materiais   com   esse   comportamento,como   o   ferro   puro4,   são   chamados   Materiais Magneticamente  Moles.

Os materiais nos quais os domínios magnéticos não perdem a orientação obtida com a aproximação

de  um  campo  magnético são  chamados Materiais  Magneticamente  Duros,  como  o  aço e  o  ferrite.  Isto acontece  porque  nessas  ligas  (Ferro  e  Carbono)  os  átomos  de  ferro  uma  vez  orientados  sob  a  ação  do

campo magnético são impedidos de voltar à sua orientação inicial pelos átomos do outro do material da liga, permanecendo magnetizados. É assim que são fabricados os ímãs permanentes.

Figura 4.3 – Influência da temperatura no magnetismo (Gozzi, G.G.M., Circuitos Magnéticos, Ed. Érica, 1996).
4  Também conhecido por Ferro Doce ou Soft Iron.
Porém, aquecendo-se uma barra de ferro sob a ação de um campo magnético acima de uma certa temperatura,  no  caso  770C,  ela  deixa  de  ser  atraída  pelo  imã.  Esta  temperatura  é  denominada  Ponto Curie. Isto acontece, pois o aquecimento provoca uma agitação nos átomos de ferro, de tal maneira que eles se desorganizam e a barra de ferro perde as suas propriedades magnéticas. Quando a barra de ferro

é esfriada, ela novamente será atraída pelo imã. A figura 4.3 ilustra essa situação.
Figura 4.4 – Saturação Magnética
Um  material  também  pode  perder  suas  propriedades  magnéticas  quando  submetido  a  choques mecânicos que propiciem a desorientação dos seus átomos.

Um  material  pode  ter  os  seus  átomos  orientados  até  um  determinado  limite.  O  efeito  devido  à limitação na orientação e alinhamento dos átomos do material, mesmo sob a ação de campos magnéticos intensos, é chamado de Saturação Magnética. A figura 4.4 ilustra a condição de saturação magnética.

5.
Classificação
das
Substâncias
quanto
ao
Comportamento
Magnético
As  substâncias  são  classificadas  em  quatro  grupos  quanto  ao  seu  comportamento  magnético:

ferromagnéticas, paramagnéticas , diamagnéticas  e ferrimagnéticas.
5.1.  Substâncias  Ferromagnéticas:
Seus imãs elementares sofrem grande influência do campo magnético indutor. De modo que, eles ficam  majoritariamente  orientados  no  mesmo  sentido  do  campo  magnético  aplicado  e  são  fortemente atraídos por um ímã. Exemplos: ferro, aços especiais, cobalto, níquel, e algumas ligas (alloys) como Alnico e Permalloy, entre outros. A figura 5.1 ilustra o comportamento das substâncias ferromagnéticas.

Figura 5.1 –Substâncias ferromagnéticas (Fonte: Gozzi, G.G.M., Circuitos Magnéticos, Ed. Érica, 1996).
5.2.  Substâncias  Paramagnéticas:
Seus  imãs  elementares  ficam  fracamente  orientados  no  mesmo  sentido  do  campo  magnético indutor.  Surge,  então,  uma  força  de  atração  muito  fraca  entre  o  imã  e  a  substância  paramagnética. Exemplos: alumínio, sódio, manganês, estanho, cromo, platina, paládio, oxigênio líquido, sódio, etc. A figura

5.2 ilustra o comportamento das substâncias paramagnéticas.
Figura 5.2 –   Substâncias paramagnéticas (Fonte: Gozzi, G.G.M., Circuitos Magnéticos, Ed. Érica, 1996).
5.3.  Substâncias  Diamagnéticas:
Substâncias  Diamagnéticas  são  aquelas  que  quando  colocadas  próximas  a  um  campo  magnético indutor proveniente de um imã, os seus imãs elementares sofrem uma pequena influência, de modo que eles ficam fracamente orientados em sentido contrário ao campo externo aplicado. Surge, então, entre o imã e

a  substância  diamagnética,  uma  força  de  repulsão  fraca.  Exemplos:  cobre,  água,  mercúrio,  ouro,  prata, bismuto, antimônio, zinco, chumbo, Cloreto de Sódio (NaCl), etc. A figura 5.3 ilustra o comportamento das substâncias diamagnéticas.

Figura 5.3 –Substâncias diamagnéticas (Fonte: Gozzi, G.G.M., Circuitos Magnéticos, Ed. Érica, 1996).
5.4.  Substâncias  Ferrimagnéticas:
O Ferrimagnetismo permanente ocorre em sólidos nos quais os campos magnéticos associados com átomos individuais se alinham espontaneamente, alguns de forma paralela, ou na mesma direção (como no ferromagnetismo) e outros geralmente antiparalelos, ou emparelhados em direções opostas, como ilustra a figura 5.4. O comportamento magnéticos de cristais de materiais ferrimagnéticos pode ser atribuído ao alinhamento  paralelo;  o  efeito  desses  átomos  no arranjo  antiparalelo  mantém  a  força  magnética desses materiais geralmente menor do que a de sólidos puramente ferromagnéticos como o ferro puro.

O  Ferrimagnetismo  ocorre  principalmente  em  óxidos  magnéticos  conhecidos  como  Ferritas.  O

alinhamento  espontâneo  que  produz  o  ferrimagnetismo  também  é  completamente  rompido  acima  da temperatura de Curie, característico dos materiais ferromagnéticos. Quando a temperatura do material está abaixo do Ponto Curie, o ferrimagnetismo aparece novamente.

[image: image4.png]ferrimagnetism
e e





Figura 5.4 – Ferrimagnetismo
6.  Permeabilidade  Magnética
Se um material não magnético, como vidro ou cobre for colocado na região das linhas de campo de

um  ímã,  haverá  uma  imperceptível  alteração  na  distribuição  das  linhas  de  campo.  Os  materiais  não

magnéticos, em geral, são transparentes ao fluxo magnético, isto é, seu efeito sobre as linhas de fluxo magnético  é  semelhante  à  do  vácuo  ou  do  ar.  Entretanto,  se  um  material  magnético,  como  o  ferro,  for colocado  na  região  das  linhas  de  campo  de  um  ímã,  estas  passarão  através  do  ferro  em  vez  de  se distribuírem no ar ao seu redor porque elas se concentram com maior facilidade nos materiais magnéticos, como  indicam  as  figuras  6.1  e  6.2.  Este  princípio  é  usado  na  Blindagem  Magnética  de  elementos  e instrumentos  elétricos  sensíveis  e  que  podem  ser  afetados  pelo  campo  magnético.  As  figura  6.3  e  6.4 mostram  exemplos  de  blindagem  magnética  onde  as  linhas  de  campo  ficam  concentradas  na  carcaça metálica. Percebemos, na figura 6.4 que as linhas de campo não atingem o instrumento, ou seja, o campo magnético é praticamente nulo no seu interior.

Portanto, um material na proximidade de um ímã pode alterar a distribuição das linhas de campo magnético. Se diferentes materiais com as mesmas dimensões físicas são usados a intensidade com que as linhas  são  concentradas  varia.  Esta  variação  se  deve  a  uma  grandeza  associada  aos  materiais  chamada

Permeabilidade Magnética, . A Permeabilidade Magnética de um material é uma medida da facilidade com

que as linhas de campo podem atravessar um dado material. As figuras 6.1 e 6.2 mostram a concentração

das  linhas  de  campo  um  magnético  devido  à  presença  de  um  material  de  alta  permeabilidade.  Podemos entender a permeabilidade magnética como um conceito similar ao conceito da condutividade elétrica dos

materiais.
Linhas de Fluxo
Ferro Doce

Vidro

Figura 6.1 – Distribuição das linhas de campo na proximidade de um material magnético e não magnético.
(Fonte:R.L. Boylestad, Introductory Circuit Analysis, 10a ed. 2003)
Figura 6.2 – Concentração das linhas de campo devido a um meio de alta permeabilidade.
Figura 6.3 – Efeito da alta permeabilidade do ferro  na blindagem magnética (Fonte:
http://www.feiradeciencias.com.br/sala13/13_38.asp).
Ferro Doce

Instrumento
Sensível
Figura 6.4 – Efeito da Blindagem Magnética; campo magnético praticamente nulo no interior (Fonte:R.L.
Boylestad, Introductory Circuit Analysis, 10a  ed. 2003).
A permeabilidade  magnética  do  vácuo,  o  vale:

o    4   10


Wb
A  m
A unidade de permeabilidade também pode ser expressa por Tesla-metro por Ampère, Tm/A ou
ainda, Henry por metro, H/m. Assim: H=Wb/A.

A  permeabilidade  magnética  de  todos  os  materiais  não  magnéticos,  como  o  cobre,  alumínio, madeira, vidro e ar é aproximadamente igual à permeabilidade magnética do vácuo. Os materiais que têm a permeabilidade um pouco inferior à do vácuo são chamados Materiais  Diamagnéticos. Aqueles que têm a permeabilidade  um  pouco  maior  que  a  do  vácuo  são  chamados  Materiais   Paramagnéticos.   Materiais magnéticos  como  o  ferro,  níquel,  aço,  cobalto  e  ligas  desses  materiais  (Alloys)  têm  permeabilidade centenas e até milhares de vezes maiores que a do vácuo. Esses materiais são conhecidos como Materiais
Ferromagnéticos.
A propriedade de um material pela qual ele muda a indução de um campo magnético, em relação ao

seu valor no vácuo, é chamada Permeabilidade Magnética Relativa (R  ). Portanto, é dada pela relação entre

a permeabilidade de um dado material e a permeabilidade do vácuo, assim:

     m r

o
onde:

r  – permeabilidade relativa de um material (adimensional)
m  – permeabilidade de um dado material
o  – permeabilidade do vácuo
Geralmente,  r      100  para  os  materiais  ferromagnéticos,  valendo  entre  2.000  e  6.000  nos materiais  de  máquinas  elétricas  e  podendo  ultrapassar  100.000  em  materiais  especiais.  Para  os  não magnéticos r   1. A tabela 6.1 mostra uma relação simplificada dos valores de permeabilidade relativa dos materiais.  A  tabela  6.2  apresenta  valores  de  permeabilidade  magnética  relativa  para  alguns  materiais ferromagnéticos utilizados em dispositivos eletro-eletrônicos.

Observação:  devemos  ter  em  mente  que  a   permeabilidade   de   um   material   ferromagnético   não   é constante e seu valor depende da densidade de campo magnético a que está submetido. Esse assunto será estudado no item sobre curvas de magnetização.

Tabela  6.1  –  Materiais  quanto  à  Permeabilidade  Relativa
	Permeabilidade  Relativa,  R
	Tipo  de  Material

	>> 1
	Ferromagnéticos

	 1
	Paramagnéticos

	< 1
	Diamagnéticos


Tabela  6.2  –  Permeabilidade  Relativa  de  Materiais  Ferromagnéticos
	Tipo  de  Material
	Permeabilidade  Relativa,  R

	Ferro Comercial
	9.000

	Ferro Purificado
	200.000

	Ferro Silício
	55.000

	Permalloy
	1x106

	Supermalloy
	1x107

	Permendur
	5.000

	Ferrite
	2.000


7.  Relutância  Magnética
A  relutância  magnética  é  uma  medida  da  oposição  que  um  meio  oferece  ao  estabelecimento  e concentração das linhas de campo magnético. A relutância magnética é determinada pela equação:

onde:

 
A
  A
 - relutância magnética, rels ou Ae/Wb (Ampéres-espiras5  por Weber);

A  – comprimento médio do caminho magnético das linhas de campo no meio, m;

 - permeabilidade magnética do meio, Wb/Am; A – área da seção transversal, m2.

A relutância magnética é uma grandeza análoga à resistência elétrica que pode ser determinada pela equação que relaciona a resistividade e as dimensões de um material:

R    A
A
5
A  unidade  Ampéres-espiras  está  associada  ao  número  de  espiras  de  uma  bobina  eletromagnética.  Este  assunto  será
estudado posteriormente.
Podemos  notar  que  a  resistência  elétrica  R  e  a  relutância  magnética     são  inversamente proporcionais à área A, ou seja, maior área menor resistência ao fluxo de cargas elétricas e ao fluxo de linhas de campo. Estas grandezas são diretamente proporcionais ao comprimento l do material. Entretanto

a   relutância   é   inversamente   proporcional   à   permeabilidade   magnética,   enquanto   a   resistência   é

diretamente   proporcional   à   resistividade   elétrica   .   Materiais   com   alta   permeabilidade,   como   os ferromagnéticos, têm relutâncias muito baixas e, portanto, proporcionam grande concentração das linhas

de campo magnético.

Quando dois materiais de permeabilidades diferentes apresentam-se como caminho magnético para

as  linhas  do  campo,  estas  se  dirigem  para  o  de  maior  permeabilidade.  Isto  é  chamado  de  Princípio  da Relutância  Mínima, e é mostrado na figura 7.1. Este princípio pode ser aplicado quando se necessita uma Blindagem Magnética, ou seja, liberar um dispositivo das influências magnéticas, como ilustra a figura 6.3.

Fe
Fe
a)
S
N


b)
S
N
c)
Figura 7.1 – relutância: (a) alta; (b) baixa e (c) menor.
Na  figura  7.2  podemos  perceber  que  o  ferro,  de  alta  permeabilidade,  representa  um  caminho magnético   de   menor   relutância   para   as   linhas   de   campo,   concentrando-as.   Já   o   vidro,   de  baixa permeabilidade, não proporciona grande concentração das linhas de campo. Isso representa um caminho magnético de alta relutância.

Ferro
S
N
Vidro
Figura 7.2 – Caminhos Magnéticos de alta e baixa relutância.
�








�








�








�








>





�








�








>





�








� EMBED Word.Picture.8  ���








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








S





N





�








6





�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








7





�








�
�
�
�






Fe�
�
�



S�



N�
�
�









_1262014124.doc
[image: image1.png]BAR BEING MAGMETIZED

A A A A a
A AU A A A
C TR TR IS T TS FRE TR T
S

BAR MAGNETIZED








