[image: image1.emf]1

Req

=

1

R1



1

R2



1

R3

...........

1

Rn

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA – CEFET/SC

Unidade Araranguá

CURSO: ELETROMECÂNICA

PROFESSOR: Giovani Batista de Souza

DISCIPLINA: Eletricidade Básica

Local: Laboratório de Eletrônica

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 01 -  Associação de Resistores

1 REVISÃO BIBLIOGRAFICA

As grandezas elétricas (tensão, corrente e resistência) se relacionam entre si através da LEI DE OHM, que define:

V = R . I

Em circuitos com mais de um resistor é necessário realizar as associações série e paralelo, conforme caso especifico, para determinar as grandezas elétricas de um circuito. Em associações série o resistor equivalente é igual a soma dos resistores associados.

Req =  R1 + R2  +  R3  +...........+   Rn

O resistor equivalente de uma associação paralela é obtido através do inverso das somas inversas de cada resistor:


[image: image6.emf]
A fonte de alimentação é um circuito eletrônico que permite fornecer tensão continua a partir de sinal alternado. Este circuito é constituído de três estágios principais: transformação, retificação e filtro. O estágio de transformação é responsável em adequar o nível de tensão, neste caso diminuir o nível de tensão (item 2 da figura). Já a retificação é responsável em transformar o sinal alternado (CA) em sinal continuo (CC) de forma pulsante (item 3). O filtro é responsável em diminuir o nível de oscilação da saída (item 4).

[image: image2.png]EV)

E(V)

220Vca

12 Vee

t(s)

t(s)

¥

1

E(V)

I

12Vea

E(V)

9

12 Vee




Para medição (quantificação e identificação) das grandezas elétricas utilizamos alguns instrumentos para a determinação destes valores. A tabela abaixo mostra os principais instrumentos, grandeza identificada e forma de ligação.

Instrumentos
Grandeza
Forma de ligação

Voltímetro
Tensão
Paralela

Amperímetro
Corrente
Série

Ohmímetro
Resistência
Paralelo

Miliohmimetro
Pequenas resistências
Paralelo

Megômetro
Resistências de isolamento
Paralelo

Terrômetro
Resistências de Aterramento
Através de 3 eletrodos ou por garras

Alicate amperímetro
Corrente
Por garra, sem necessidade de desligar o circuito

Multímetro
Tensão, corrente, resistência
Conforme grandeza a ser identificada

Todos os instrumentos são compostos de escalas que permitem medir diversos níveis da mesma grandeza. Para medir uma grandeza desconhecida é necessário colocar na maior escala, evitando a queima do instrumento. Para efetivar a leitura do instrumento com o menor erro possível faz-se necessário reduzir a escala do instrumento até a mínima escala que ainda possa ser efetuada a leitura da grandeza.

No laboratório utilizaremos um instrumento com escala automática, ou seja, o instrumento utiliza a escala mais adequada para a grandeza que estivermos medindo.

O multímetro também possui um seletor para a grandeza física a ser medida. Este seletor deve ser ajustado antes de iniciar as medições. 

Para a medição de resistências faz-se necessário a desenergização (desligamento) do circuito e/ou retirada do elemento a ser medido.

A matriz de contato (Prot-o-board) é uma placa de conexão auxiliar que permite montar circuitos para testes. Estas placas são constituídas de inúmeros furos que internamente tem conexão na horizontal ou na vertical, conforme o diagrama abaixo.

[image: image3.png]



2 OBJETIVO

Utilizar amperímetro, voltímetro e ohmímetro em circuito com resistores, manipular ferramentas de laboratório tais como: fonte de alimentação, multímetro e matriz de contato.

3 CUIDADOS ESPECIAIS


Não ligar o circuito sem a autorização do professor.


Antes de iniciar as conexões desligar a fonte de alimentação.


Desconectar sempre que possível a fonte de alimentação.


Não colocar o multímetro na escala de corrente.


Ao medir resistência desconectar o resistor do circuito.

4 PROCEDIMENTO

4.1 Ler o roteiro antes de iniciar o trabalho.


Através do desenho discutir as atividades que serão realizadas.

4.2 Conferir materiais.


Conferir todos os materiais entregue.

Lista de materiais


1 – Matriz de contato


2 – Resistores de 10 k, 1 k


Equipamentos da bancada


1 fonte 


1 multímetro


2 ponteiras com garras


2 ponteiras para multímetro


2 cabos com pino banana

4.3 Ajustar a fonte.


Ajustar a fonte de tensão para trabalhar com +12V:

4.4 Determinar o resistor equivalente.


Montar os circuitos a seguir e verificar os sinais de corrente, conforme especificado abaixo.

[image: image4.png]




Realizar a leitura da corrente elétrica.


Retire o amperímetro do circuito, colocando o sinal positivo da fonte diretamente no resistor e meça as tensões V1, V2 e V.

[image: image5.png]ok — =

1k 0 %* ::i::;






Utilizando o valor de V e I medidos, calcule a resistência equivalente do circuito.

Em seu relatório você deve explicar o que você observou e comprovar através de cálculo os valores que você mediu.

4.5 Efetuar leitura do valor real de cada resistor .


Desligue a fonte de alimentação e retire os resistores do circuito.

 
Coloque o multitester na escala de resistência e meça a resistência de cada resistor.

 
Refaça o cálculo do resistor equivalente, utilizando estes valores e compare os dados.

5 RESULTADOS

Comprovar os valores obtidos com os valores de sala de aula.

Deve ser entregue um relatório, por grupo. No relatório deve ter toda a descrição do procedimento experimental realizado e os resultados encontrados.

� EMBED  ���








_79921588.unknown

_156412192.unknown

