[image: image1.png]INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA




CURSO TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA

EXERCÍCIOS ENSAIO DE ISOLAÇÃO DE TRANSFORMADORES

1) Qual o objetivo do teste de isolação de transformadores?

2) Quais os métodos de ensaio empregados para realizar o teste de isolação? 

3) O isolamento é medido entre quais partes do transformador?

4) Defina correntes de fuga em transformadores. 

5) Represente através de um desenho o teste de isolação de um transformador monofásico utilizando o método do megôhmetro.

6) Explique o teste representado pelo desenho da questão 5.

7) Represente através de um desenho o teste de isolação de um transformador trifásico utilizando o método do megôhmetro.

8) Explique o teste representado pelo desenho da questão 7.

9) Explique o funcionamento do megôhmetro.

10)  Qual a tensão deve ser aplicada pelo megôhmetro?

11)  Como é definido o valor mínimo aceitável de resistência de isolamento em transformadores monofásicos?

12)  E para transformadores trifásicos?

13)  Qual a influência da temperatura na resistência de isolamento?

14)  Quando deve ser aplicado o teste de tensão aplicada para medir resistência de isolamento em transformadores?

15)  Represente através de um desenho o teste de isolação de um transformador trifásico utilizando o método da tensão aplicada.

16)  Explique o teste representado pelo desenho da questão 15.

17)  Qual o valor de tensão deve ser aplicado neste método da tensão aplicada?

18)  Como é feita a análise dos resultados?

19)  Para que serve o limitador de corrente?

20)  Qual o tempo de duração do teste? Faça um comentário.

21)  Quando deve ser aplicado o teste de tensão induzida para medir resistência de isolamento em transformadores?

22)  Represente através de um desenho o teste de isolação de um transformador trifásico utilizando o método da tensão induzida.

23)  Explique o teste representado pelo desenho da questão 22.

24)  Qual o valor de tensão deve ser aplicado neste método da tensão induzida?

25)  Qual o tempo de duração do teste? Faça um comentário.

26)  Que cuidado deve ser tomado em relação a corrente de excitação?

27)  Qual o tempo de duração do teste? Faça um comentário.

28)  Como é feita a análise dos resultados? 

